ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

СТАТЬЯ

Определение кислотонейтрализующей способности

Показатель «Кислотонейтрализующая способность» характеризует основные свойства лекарственных средств–антацидов – способность связывать хлороводородную кислоту. Кислотонейтрализующая способность выражается количеством миллиграмм-эквивалентов хлороводородной кислоты, связываемой 1 г или минимальной дозой лекарственного средства.

Приготовление испытуемого раствора

Все испытания должны проводиться при температуре 37 ± 3 (С.

При отсутствии других указаний в частной фармакопейной статье, испытуемый раствор готовят следующим образом:

Субстанции для фармацевтического применения, твердые  лекарственные формы. Точно взвешенное количество (указанное в частной фармакопейной статье) субстанции для фармацевтического применения или препарата, эквивалентное минимальной дозе, помещают в стакан вместимостью 250 мл. Прибавляют 70 мл воды Р и перемешивают на магнитной мешалке в течение 1 мин. При необходимости испытуемый образец увлажняют, прибавляя не более 5 мл этанола (96 %)  Р (доведенного до величины рН 3,5, потенциометрически) и перемешивают до полного смачивания образца.

В случае шипучих таблеток к навеске сначала прибавляют 10 мл воды Р  и осторожно вращают стакан, пока реакция не прекратится. Добавляют еще 10 мл воды  Р и осторожно перемешивают. Обмывают стенки стакана 50 мл воды Р и перемешивают на магнитной мешалке в течение 1 мин.

Суспензии и другие жидкости. Встряхивают контейнер, пока содержимое не станет однородным, и определяют плотность в соответствии с ОФС 2.2.5 «Относительная плотность». Переносят точно взвешенное количество однородной смеси, эквивалентное минимальной дозе, в стакан вместимостью 250 мл, добавляют воду Р до объема приблизительно 70 мл и перемешивают на магнитной мешалке в течение 1 мин.

Методика

К испытуемому раствору при перемешивании магнитной мешалкой прибавляют 30,0 мл 1 М хлороводородной кислоты. Перемешивают точно в течение 15 мин после добавления кислоты и немедленно начинают титровать избыток  хлороводородной кислоты 0,5 М раствором натрия гидроксида в течение времени, не превышающего 5 мин, до достижения устойчивого в течение от 10 до 15 с значения рН 3,5 (потенциометрически).

Вычисляют количество миллиграмм-эквивалентов (мг-экв) поглощенной кислоты по формуле:

мг-экв = (30 ∙ МHCl) − (VNa0H ∙ МNa0H), (1)

где	МHCl и МNa0H – молярность хлороводородной кислоты и натрия гидроксида соответственно;

VNa0H – объем 0,5 М раствора натрия гидроксида, израсходованный на титрование.

Если кислотонейтрализующая способность испытуемого образца больше 25 мг-экв, добавляют 60,0 мл 1 М хлороводородной кислоты и делают соответствующее изменение при вычислении.

Выражают результат в миллиграмм-эквивалентах (мг-экв) кислоты, поглощенной 1 г испытуемой субстанции для фармацевтического применения или испытуемого препарата (Х1) или минимальной дозой (Х2):

Для субстанции для фармацевтического применения или твердых лекарственных форм:

| Х1 = | мг-экв | , (2) | Х2 = | мг-экв ∙ b | , (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a |  |  | a |  |

где	a	–	навеска субстанции для фармацевтического применения или препарата, г;

b	–	средняя масса таблетки или содержимого капсулы, г.

Для жидкостей:

| Х2 = | мг-экв ∙ Vдозы ∙ ρ | ,(4) |
| --- | --- | --- |
|  | a |  |

где	Vдозы	–	объем дозы, мл;

ρ	–	плотность жидкости, г/мл;

a	–	навеска препарата, г.