**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глутатион** |  | **ФС** |
| **Глутатион** |  |  |
| **Glutathionum** |  | **Вводится впервые** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| L-γ-Глутамил-L-цистеинилглицин | | | |
|  | | | |
| C10H17N3O6S | | М.м. 307,33 | |

Cодержит не менее 98,0 % и не более 101,0 % глутатиона C10H17N3O6S в пересчёте на сухое вещество.

**Описание.** Белый или почти белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы.

**Растворимость.** Легко растворим в воде, очень мало растворим в спирте 96 % и метиленхлориде.

**Подлинность.***ИК-спектрометрия* (ОФС «Спектрометрия в инфракрасной области»).Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного образца глутатиона.

**Удельное вращение.** От -17,5 до -15,5 в пересчете на сухое вещество (4 % раствор субстанции, ОФС «Поляриметрия»).

**Прозрачность раствора.** Раствор субстанции 10 % должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

**Цветность раствора.** Раствор, полученный в испытании «Прозрачность раствора», должен быть бесцветным(ОФС «Степень окраски жидкостей», метод 2).

**Родственные примеси.** Определение проводят методом капиллярного электрофореза (ОФС «Капиллярный электрофорез»).

Все растворы используют сразу после приготовления.

*Ведущий электролит (ВЭ).* В мерную колбу вместимостью 250 мл помещают 1,5 г натрия дигидрофосфата безводного, растворяют в 230 мл воды, доводят значение рН до 1,80±0,05 фосфорной кислотой концентрированной или натрия гидроксида раствором 8,5 % и доводят объём раствора водой до метки.

*Раствор внутреннего стандарта (А).* В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают около 0,1 г (точная навеска) фенилаланина, растворяют в ВЭ и доводят объём раствора ВЭ до метки.

*Раствор внутреннего стандарта (Б).* В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 10,0 мл раствора внутреннего стандарта (А) и доводят объём раствора ВЭ до метки.

*Испытуемый раствор (А).* В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают около 0,2 г (точная навеска) субстанции, растворяют в ВЭ и доводят объём раствора ВЭ до метки.

*Испытуемый раствор (Б).* В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают около 0,2 г (точная навеска) субстанции, растворяют в растворе внутреннего стандарта (Б) и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

*Стандартный раствор.* В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают около 20 мг (точная навеска) субстанции, растворяют в растворе внутреннего стандарта (А) и доводят объём раствора тем же растворителем до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ВЭ до метки.

*Раствор для проверки пригодности электрофоретической системы.* В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают по 5 мг примеси В, примеси С и примеси D, растворяют в ВЭ и доводят объём раствора ВЭ до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 0,2 г субстанции, растворяют в 5 мл ВЭ, прибавляют 1,0 мл раствора внутреннего стандарта (А), 2,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ВЭ до метки.

*Контрольный раствор.* ВЭ.

Примечание

Примесь А: L-цистеинилглицин, CAS 19246-18-5.

Примесь В (L-цистеин): (2*R*)-2-амино-3-сульфанилпропановая кислота, CAS 52-90-4.

Примесь С: (2→2')-бис(L-γ-глутамил-L-цистеинилглицин)дисульфид, CAS 27025-41-8.

Примесь D: L-γ-глутамил-L-цистеин, CAS 636-58-8.

Примесь E: неизвестная структура.

*Электрофоретические условия*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Капилляр | плавленый кварц, эффективная длина 50 см, внутренний диаметр 75 мкм; | | |
| Прекондиционирование нового капилляра | Растворитель | Время, мин | Давление, кПа |
| хлористоводородной кислоты раствор 0,1 М | 20 | 138 |
| вода | 10 | 138 |
| ВЭ | 40 | 350 |
| Для полного уравновешивания капилляра предыдущую стадию промывки повторяют при напряжении 20 кВ в течение 60 мин. | | |
| Прекондиционирование капилляра | ВЭ | 40 | 138 |
| Промывка капилляра | вода | 1 | 138 |
| натрия гидроксида раствор 0,1 М | 2 | 138 |
| вода | 1 | 138 |
| хлористоводородной кислоты раствор 0,1 М | 3 | 138 |
| ВЭ | 10 | 138 |
| Температура капилляра | 25 °C; | | |
| Детектор | спектрофотометрический, 200 нм; | | |
| Ввод пробы | 5 с·3,45 кПа; | | |
| Напряжение | 20 кВ; | | |
| Время анализа | 45 мин. | | |

Последовательно анализируют контрольный раствор, раствор для проверки пригодности электрофоретической системы, стандартный раствор, испытуемый раствор (А) и испытуемый раствор (Б).

*Относительное время миграции.* Внутренний стандарт – 1 (около 14 мин); примесь А – около 0,77; примесь В – около 1,04; примесь Е – около 1,20; примесь С – около 1,26; примесь D – около 1,30.

*Пригодность электрофоретической системы*

На электрофореграмме испытуемого раствора (А) не должно быть пика, соответствующего по времени миграции пику внутреннего стандарта, при необходимости корректируют площадь внутреннего стандарта.

На электрофореграмме раствора для проверки пригодности электрофоретической системы:

- *разрешение (RS)* между пиками внутреннего стандарта и примеси В должно быть не менее 1,5, при необходимости увеличивают значение рН натрия гидроксида раствором 8,5 %;

- *отношение максимум/минимум (p/v)* между пиками примеси D и глутатиона должно быть не менее 2,5, при необходимости уменьшают значение рН фосфорной кислотой концентрированной.

*Поправочные коэффициенты.* Для расчета содержания площади пиков следующих примесей умножают на соответствующие поправочные коэффициенты: примесь В – 3,0; примесь D – 1,4.

Содержание любой примеси в субстанции в процентах (*Х*) вычисляют по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| где | *B*1 | – | отношение площади пика любой примеси к площади пика внутреннего стандарта на электрофореграмме испытуемого раствора (Б); |
|  | *B*0 | − | отношение площади пика глутатиона к площади пика внутреннего стандарта на электрофореграмме стандартного раствора; |
|  | *t*1 | − | время миграции соответствующей примеси на электрофореграмме испытуемого раствора (Б), мин; |
|  | *t*0 | − | время миграции глутатиона на электрофореграмме стандартного раствора, мин; |
|  |  | − | время миграции внутреннего стандарта на электрофореграмме испытуемого раствора (Б), мин; |
|  |  | − | время миграции внутреннего стандарта на электрофореграмме стандартного раствора, мин. |

*Допустимое содержание примесей:*

- примеси А, В, Е – не более 0,5 % каждая;

- примесь С – не более 1,5 %;

- примесь D – не более 1,0 %;

- любая другая примесь – не более 0,2 %;

- сумма примесей – не более 2,5 %.

Не учитывают примеси, содержание каждой из которыхменее 0,05 %.

**Потеря в массе при высушивании.** Не более 0,5 % (ОФС «Потеря в массе при высушивании», способ 1). Для определения используют около 1 г (точная навеска) субстанции.

**Аммоний.** Не более 0,02 % (ОФС «Аммоний»).

*Испытуемый раствор.* В емкость с завинчивающейся крышкой помещают 50 мг субстанции, растворяют в 1 мл воды, прибавляют 0,3 г магния оксида, и немедленно закрывают колбу крышкой со вложенной серебряно-марганцевой бумагой, смоченной водой.Перемешивают, избегая расплескивания, и выдерживают при температуре 40 °С в течение 30 мин.

*Стандартный раствор.* В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 5,0 мл стандартного раствора 200 мкг/мл аммоний-иона и доводят объем раствора водой до метки.

*Эталонный раствор.* Готовят как описано в испытуемом растворе, используя навески субстанции 0,1 мл стандартного раствора.

Окраска серебряно-марганцевой бумаги испытуемого раствора не должна превышать по интенсивности окраски серебряно-марганцевую бумагу эталонного раствора.

**Железо.** Не более 0,001 % (ОФС «Железо», Определение железа в растворах лекарственных средств,метод 2).

*Испытуемый раствор.* В делительную воронку помещают около 1 г (точная навеска) субстанции, растворяют в 10 мл хлористоводородной кислоты разведенной 7,3 %, экстрагируют тремя порциями метилизобутилкетона по 10 мл, каждый раз встряхивая в течение 3 мин. Объединяют органические извлечения, прибавляют 10 мл воды и встряхивают в течение 3 мин. Используют водный слой.

**Сульфаты.** Не более 0,03 % (ОФС «Сульфаты», метод 2).

*Испытуемый раствор.*Смешивают 5 млраствора, полученного в испытании «Прозрачность раствора», и 10 мл воды.

**Хлориды.** Не более0,02 % (ОФС «Хлориды»).

*Испытуемый раствор.* В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 0,5 г субстанции, растворяют в азотной кислоте разведённой 12,5 % и доводят объём раствора тем же растворителем до метки. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 10,0 мл полученного раствора, прибавляют 10 мл водорода пероксида, нагревают на водяной бане в течение 30 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора водой до метки.

*Эталонный раствор.* В мерную колбу вместимостью 20 мл помещают 0,5 мл стандартного раствора 400 мкг/мл хлорид-иона и доводят объём раствора азотной кислотой разведённой 12,5 % до метки. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 10,0 мл полученного раствора, прибавляют 10 мл водорода пероксида, нагревают на водяной бане в течение 30 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора водой до метки.

**Сульфатная зола.** Не более 0,1 % (ОФС «Сульфатная зола»). Для определения используют около 1 г (точная навеска) субстанции.

**Остаточные органические растворители.** В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

**Микробиологическая чистота.** В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

**Количественное определение.** Определение проводят методом титриметрии.

В коническую колбу с притёртой пробкой помещают около 0,5 г (точная навеска) субстанции и 2,0 г калия йодида, растворяют в 50 мл воды, охлаждают на ледяной бане, прибавляют 10,0 мл хлористоводородной кислоты 25 % и 20,0 мл 0,05 М раствора йода, закрывают колбу пробкой и выдерживают в темном месте в течение 15 мин. Титруют 0,1 М раствором натрия тиосульфата, используя в качестве индикатора 1,0 мл крахмала раствора 1 %, содержащего 0,01 % ртути(II) йодида. Индикатор прибавляют ближе к концу титрования.

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,05М раствора йода соответствует 30,73 мг глутатиона C10H17N3O6S.

**Хранение.** В защищенном от света месте.