МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

| Силденафила цитрат, таблетки шипучие |  | ФС |
| --- | --- | --- |
| Силденафил, таблетки шипучие |  |  |
| Sildenafili citratis tabulettae effervescentes |  | Вводится впервые |

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат силденафила цитрат, таблетки шипучие. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Таблетки» и нижеприведённым требованиям.

Cодержит силденафила цитрата в количестве эквивалентном не менее 95,0 % и не более 105,0 % от заявленного количества силденафила C22H30N6O4S.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с ОФС «Таблетки».

Подлинность. ВЭЖХ. Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика силденафила на хроматограмме раствора стандартного образца силденафила цитрата (А) (раздел «Количественное определение»).

Распадаемость. Не более 5 мин (ОФС «Распадаемость таблеток и капсул»).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Растворитель. К 1 л воды прибавляют 2 мл фосфорной кислоты концентрированной и перемешивают.

Подвижная фаза А (ПФА). Ацетонитрил.

Подвижная фаза Б (ПФБ). В мерную колбу вместимостью 1 л помещают 0,78 г аммония карбамата, растворяют в воде и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Испытуемый раствор. Точную навеску порошка растёртых таблеток, соответствующую около 50 мг силденафила, помещают в мерную колбу вместимостью 200 мл, прибавляют 150 мл растворителя, обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин, охлаждают до комнатной температуры, доводят объём раствора растворителем до метки и центрифугируют при 3500 об/мин в течение 5 мин.

Раствор стандартного образца силденафила цитрата (А). Около 8,78 мг (точная навеска) стандартного образца силденафила цитрата помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 20 мл растворителя, обрабатывают ультразвуком в течение 5 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Раствор стандартного образца силденафила цитрата (Б). В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл раствора стандартного образца силденафила цитрата (А) и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор стандартного образца примеси В. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 5 мг стандартного образца примеси В, прибавляют 8 мл растворителя, обрабатывают ультразвуком в течение 5 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора тем же растворителем до метки. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 20 мл помещают 10 мг стандартного образца силденафила цитрата, прибавляют 5 мл растворителя, 10 мл раствора стандартного образца примеси В, обрабатывают ультразвуком в течение 5 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор для проверки чувствительности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 20 мл помещают 2,0 мл раствора стандартного образца силденафила цитрата (Б) и доводят объём раствора растворителем до метки.

Примечание

Примесь В: 1-Метил-4-[3-(1-метил-7-оксо-3-пропил-6,7-дигидро-1H-пиразоло[4,3-d]пиримидин-5-ил)-4-этоксибензолсульфонил]пиперазин 1-оксид, CAS 1094598-75-0.

Хроматографические условия

| Колонка |  | 125 × 4,0 мм, силикагель октадецилсилильный, эндкепированный для хроматографии, 5 мкм; |
| --- | --- | --- |
| Скорость потока |  | 1,5 мл/мин; |
| Температура колонки |  | 45 °С; |
| Детектор |  | спектрофотометрический, 225 нм; |
| Объем пробы |  | 15 мкл. |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % |
| --- | --- | --- |
| 0-2 | 15 | 85 |
| 2-6 | 15→32 | 85→68 |
| 6-12 | 32→35 | 68→65 |
| 12-15 | 35→45 | 65→55 |
| 15-18 | 45 | 55 |
| 18-20 | 45→70 | 55→30 |
| 20-22 | 70 | 30 |
| 22-27 | 70→15 | 30→85 |

Хроматографируют раствор для проверки чувствительности хроматографической системы, раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы, раствор стандартного образца силденафила цитрата (Б) и испытуемый раствор.

Относительное время удерживания соединений. Силденафил – 1 (около 15 мин), примесь В – около 0,53.

Пригодность хроматографической системы

На хроматограмме раствора для проверки разделительной способности хроматографической системы разрешение (RS) между пиками примеси В и силденафила должно быть не менее 15,0.

На хроматограмме раствора стандартного образца силденафила цитрата (Б):

– фактор асимметрии пика (AS) силденафила должен быть не более 1,2;

– относительное стандартное отклонение площади пика силденафила должно быть не более 10,0 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику силденафила, должна составлять не менее 20000 теоретических тарелок.

На хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы отношение сигнал/шум (S/N) для пика силденафила должно быть не менее 10.

Содержание каждой из примесей в процентах (Х) вычисляют по формуле:

X=S1∙a0∙P∙G∙200∙474,6S0∙a1∙L∙25∙100∙666,7=S1∙a0∙P∙GS0∙a1∙L∙17,56 ,

| где |  | – | площадь пика каждой из примесей на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика силденафила на хроматограмме раствора стандартного образца силденафила цитрата (Б); |
|  | a1 | – | навеска порошка растёртых таблеток, мг; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца силденафила цитрата, мг; |
|  | P | – | содержание силденафила цитрата в стандартном образце силденафила цитрата, %; |
|  | G | – | средняя масса одной таблетки, мг; |
|  | L | – | заявленное количество силденафила в одной таблетке, мг; |
|  | 474,6 | – | молекулярная масса силденафила; |
|  | 666,7 | – | молекулярная масса силденафила цитрата. |

Допустимое содержание примесей:

– примесь В – не более 0,8 %;

– любая другая примесь – не более 0,2 %;

– сумма примесей (кроме примеси В) – не более 0,5 %.

Не учитывают пики примесей, содержание каждой из которых менее 0,1 %.

Однородность дозирования. Определение проводят в соответствии с ОФС «Однородность дозирования».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси» со следующими изменениями.

Хроматографические условия

| Детектор |  | спектрофотометрический, 295 нм. |
| --- | --- | --- |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % |
| --- | --- | --- |
| 0-2 | 35 | 65 |
| 2-5 | 35→65 | 65→35 |
| 5-6 | 65 | 35 |
| 6-8 | 65→35 | 35→65 |

Хроматографируют раствор стандартного образца силденафила цитрата (А) и испытуемый раствор.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора стандартного образца силденафила цитрата (А):

– фактор асимметрии пика (AS) силденафила должен быть не более 1,2;

– относительное стандартное отклонение площади пика силденафила должно быть не более 2,0 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику силденафила, должна составлять не менее 15000 теоретических тарелок.

Содержание силденафила C22H30N6O4S в препарате в процентах от заявленного количества (X) вычисляют по формуле:

X=S1∙a0∙P∙G∙200∙474,6S0∙a1∙L∙25∙666,7=S1∙a0∙P∙G∙5,695S0∙a1∙L,

| где | S1 | – | площадь пика силденафила на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика силденафила на хроматограмме раствора стандартного образца силденафила цитрата (А); |
|  | a1 | – | навеска порошка растёртых таблеток, мг; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца силденафила цитрата, мг; |
|  | P | – | содержание силденафила цитрата в стандартном образце силденафила цитрата, %; |
|  | G | – | средняя масса одной таблетки, мг; |
|  | L | – | заявленное количество силденафила в одной таблетке, мг; |
|  | 474,6 | – | молекулярная масса силденафила; |
|  | 666,7 | – | молекулярная масса силденафила цитрата. |

Хранение. Содержание раздела приводится в соответствии с ОФС «Хранение лекарственных средств».