МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

| Стерильность |  | ОФС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Взамен ОФС.1.2.4.0003.15 |

Настоящая общая фармакопейная статья распространяется на методы испытания на стерильность различных лекарственных средств (ЛC)  препаратов для инъекций, инфузий, глазных капель, плёнок, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, включая биологические лекарственные препараты (БЛП) и их растворители и др., к которым предъявляется требование стерильности.

Удовлетворительный результат не может служить доказательством стерильности всей партии, а свидетельствует лишь о том, что в анализируемом образце в условиях испытания не обнаружено бактерий и грибов.

Условия проведения испытания

Испытание на стерильность проводят в асептических условиях в ламинарных установках (боксы биологической безопасности), чистых помещениях или изоляторах класса чистоты А. Меры, предотвращающие контаминацию, не должны оказывать влияние на микроорганизмы, которые могут содержаться в испытуемых образцах ЛС, включая БЛП. Условия проведения испытания регулярно контролируют в соответствии с правилами надлежащих производственной и лабораторной практик.

Методы испытания стерильности

Испытание на стерильность проводят методом прямого посева или методом мембранной фильтрации. Метод мембранной фильтрации используют во всех случаях, когда природа препарата, его физико-химические свойства позволяют фильтровать его через мембранные фильтры.

Метод прямого посева используют для испытания на стерильность ЛС, не обладающих антимикробным действием или антимикробное действие которых можно устранить разведением или инактивированием, а также для ЛС, испытание которых невозможно выполнить методом мембранной фильтрации.

При испытании на стерильность параллельно проводятся соответствующие отрицательные контроли (растворитель/разбавитель/питательная среда).

- Проверка пригодности методики испытания (определение антимикробного действия)

Проверку пригодности методики испытания на стерильность следует проводить в следующих случаях:

а)	при проведении испытания на стерильность нового препарата;

б)	при внесении любых изменений в экспериментальные условия испытания;

в)	в случае изменения состава препарата или при изменениях в технологии его производства.

Для проверки антимикробного действия используют те же тест-штаммы, что и при оценке ростовых свойств питательных сред (Таблица 3).

Определение антимикробного действия проводят теми же методами и в тех же условиях, что и испытание на стерильность.

Мембранная фильтрация. Проверка пригодности методики (определение антимикробного действия) может выполняться одновременно с испытанием стерильности испытуемого образца (п. 2.2.).

Фильтруют объём испытуемого образца, используя для одного фильтра то же количество единиц (ампул, флаконов и т.д.), что и в испытании на стерильность. Фильтр промывают, как минимум, тремя порциями соответствующей жидкости по 100 мл каждая. В последнюю порцию вносят взвесь тест-штаммов микроорганизмов (каждого в отдельности) не более 100 КОЕ (Таблица 3). Фильтр помещают в ёмкость со 100 мл соответствующей питательной среды или добавляют питательную среду в канистру замкнутой системы и инкубируют.

Положительным контролем служат аналогичные посевы каждого тест-штамма, при этом  вместо испытуемого образца используют стерильный растворитель.

Прямой посев. При проверке пригодности методики (определении антимикробного действия) готовят взвеси тест-штаммов с конечной концентрацией не более 100 КОЕ в 1 мл. Испытание проводят с каждым видом микроорганизмов.

Используют по 4 ёмкости для каждого тест-штамма с необходимым объёмом соответствующей питательной среды. В первые две ёмкости с культурой микроорганизма вносят по 1 мл (г) испытуемого образца, а в две другие – по 1 мл растворителя (положительный контроль). Во все четыре ёмкости вносят по 1 мл соответствующего тест-штамма и инкубируют.

Инкубация посевов. Посевы на тиогликолевой среде инкубируют при температуре (32,5 ± 2,5)о С, посевы на жидкой соево-казеиновой среде или жидкой среде Сабуро инкубируют при температуре (22,5 ± 2,5)о С в течение не более 5 сут.

Учёт результатов. В проходящем свете визуально сравнивают рост тест-штаммов микроорганизмов в ёмкостях с испытуемым образцом и ёмкостях с положительным контролем. Если рост в ёмкостях с испытуемым образцом визуально сравним с ростом в ёмкостях с положительным контролем, делают вывод о том, что испытуемый образец в условиях испытания не обладает антимикробным действием.

В случае если в емкостях с положительным контролем наблюдают рост тест-штамма, а в ёмкостях с испытуемым образцом рост отсутствует, считают, что испытуемый образец обладает антимикробным действием, которое следует устранить.

1.1. Устранение антимикробного действия препарата

Для устранения антимикробного действия ЛС используют следующие подходы:

А)	увеличивают разведение испытуемого образца, взяв больший объём растворителя/разбавителя/питательной среды.

Экспериментально установленное соотношение объёмов питательной среды и испытуемого образца, обеспечивающее нейтрализацию антимикробного действия ЛС, должно соблюдаться при испытании препарата на стерильность;

Б)	применяют метод мембранной фильтрации с последующим промыванием фильтров, если препарат растворим в водных разбавителях или в изопропилмиристате (ИПМ), увеличивают объём жидкости для промывания фильтра и/или количество циклов отмывки, или используют несколько промывных жидкостей. Общий объём промывной жидкости на один мембранный фильтр не должен превышать 500 мл, в исключительных случаях допускается увеличение объёма промывной жидкости до 1000 мл.

В)	используют стерильную нейтрализующую жидкость с рН 7,1±0,2, промышленного производства или приготовленную в лабораторных условиях, следующего состава:

- Твина-80							-30,0 г

- Лецитина яичного					-3,0 г

- L-гистидина гидрохлорида				-1,0 г

- Пептона (мясного или казеинового)		-1,0 г

- Натрия хлорида						-4,3 г

- Калия фосфата однозамещенного			-3,6 г

- Натрия фосфата двузамещенного			-7,2 г

- Воды очищенной						-1000 мл.

Г)	используют неспецифические инактиваторы. Для инактивации консервантов, входящих в состав ряда лекарственных препаратов (ЛП), в разбавитель и/или в питательные среды до стерилизации вносят следующие неспецифические инактиваторы: 3% твина-80 или 0,3% лецитина (яичного или соевого) от объёма среды. В случае, если в препарате имеется более двух консервантов различной химической структуры, в питательную среду вносят 3% твина-80, 0,3% лецитина, 0,1% L-гистидина и 0,5% натрия тиосульфата одновременно. Если разведение в вышеприведённом растворе не инактивирует антимикробные свойства ЛС, увеличивают концентрацию твина-80 или лецитина.

Сведения об инактиваторах антимикробного действия частично приведены в ОФС «Микробиологическая чистота».

Учитывая, что в состав тиогликолевой среды входит инактиватор ртутных соединений тиогликолят натрия, перед проведением испытаний методом прямого посева БЛП, содержащих ртутный консервант, проводят подтверждение нейтрализующих свойств питательной среды.

Для нейтрализации действия других консервантов, входящих в состав БЛП, инактиваторы не используются, а основным способом устранения их действия при испытании методом прямого посева является разведение питательной средой. Посев испытуемого образца в питательную среду проводят в соотношении 1:20, с учётом результатов определения антимикробного действия препарата.

Д)	применяют специфические инактиваторы, нейтрализующие антимикробное действие ЛС, но не угнетающие рост микроорганизмов.

Для инактивации пенициллинов и цефалоспоринов, независимо от их лекарственной формы, в буферный раствор, используемый для растворения, суспендирования или эмульгирования образца, а также в питательные среды перед их применением асептически вносят валидированное количество стерильного раствора β-лактамазы.

Инактивирующее действие β-лактамазы на пенициллины и цефалоспорины необходимо определять, внося в среды с ферментом и антибиотиком от 50 до 100 КОЕ S.aureus. Типичный рост тест-штамма в питательной среде служит подтверждением того, что концентрация фермента β-лактамазы достаточна.

Для инактивации сульфаниламидных препаратов, независимо от их ЛФ, в буферный раствор, используемый для растворения, суспендирования или эмульгирования образца, а также в питательные среды, если необходимо, до стерилизации вносят парааминобензойную кислоту (ПАБК) из расчёта 0,05 – 0,1 г/л среды.

2.	Испытание на стерильность

2.1.	Отбор образцов

При проведении испытания на стерильность число контролируемых первичных упаковок определяется с учётом общего количества единиц в серии. Отбирают образцы препарата, как указано в Таблице 1.

При необходимости, могут быть регламентированы особые требования в отношении необходимого количества контролируемых ёмкостей, обеспечивающие надёжность контроля стерильности препарата.

Таблица 1 – Количество единиц препарата для проведения испытания на стерильность в зависимости от объёма серии

| Количество единиц (ампул, флаконов и др.) в серии* | Минимальное количество единиц (ампул, флаконов и др.) для посева на каждую питательную среду** |
| --- | --- |
| Лекарственные средства |  |
| 1.Парентеральные лекарственные средства: |  |
| - Не более 100 | 10 % или 4 |
| - От 100 до 500 | 10 |
| - Более 500 | 2 % или 20 |
| - Парентеральные лекарственные средства большого объёма (более 100 мл) | 2 % или 10 |
| - Биологические лекарственные препараты большого объёма (более 10 мл) | 2 % или 10 |
| - Антибиотики, твёрдые формы, ангро, (более 5 г) | 6 |
| 2.Неинъекционные лекарственные средства (в том числе глазные): |  |
| - Не более 200 | 5 % или 2 |
| - Более 200 | 10 |
| - Препараты в однодозовой упаковке | См. графу «Парентеральные лекарственные средства» |
| 3.Твёрдые формы, ангро: |  |
| - Не более 4 упаковок | Каждую |
| - Свыше 4, но не более 50 | 20 % или 4 |
| - Свыше 50 | 2 % или 10 |

* если количество единиц в серии неизвестно, то используют максимальное количество, указанное в колонке.

** если содержимого одной ёмкости ЛС (кроме БЛП) достаточно для инокулирования двух питательных сред, то в этой колонке приводится количество образцов, необходимых для испытания на стерильность на двух питательных средах.

Для посева на соответствующую питательную среду используют образец в количестве, приведенном в Таблице 2.

Таблица 2- Минимальное количество образца для посева на питательные среды

| Количество препарата в первичной упаковке | Минимальное количество препарата для посева на каждую питательную среду |
| --- | --- |
| Жидкие |  |
| - Менее 1 мл | весь объём первичных упаковок, объединенных до 1 мл |
| - 1 – 40 мл | ½ содержимого, но не менее 1 мл |
| - 40 – 100 мл | 20 мл |
| - более 100 мл | 10 % содержимого, но не менее 20 мл |
| - Антибиотики (жидкости) | 1 мл |
| - Другие препараты, растворимые в воде или ИПМ | содержимое упаковки, но не менее 200 мг |
| - Нерастворимые препараты, мази и кремы, поддающиеся эмульгированию или суспендированию | содержимое упаковки, но не менее 200 мг |
| Твёрдые |  |
| - Менее 50 мг | всё содержимое |
| - 50 - 300 мг | ½ содержимого, но не менее 50 мг |
| - 300 мг – 5 г | 150 мг |
| - более 5 г | 500 мг |

2.2.	Метод мембранной фильтрации

Процедура испытания на стерильность методом мембранной фильтрации состоит из следующих основных стадий: смачивание мембран, подготовка образцов и фильтрация содержимого всех ёмкостей через мембранные фильтры, отмывка мембранных фильтров соответствующим стерильным раствором, добавление питательной среды и инкубирование посевов.

Испытание выполняют с использованием фильтрационных установок открытого или закрытого типа, позволяющих в асептических условиях переносить и фильтровать испытуемый образец через мембранные фильтры (внешний диаметр 47 мм; диаметр пор 0,45 мкм), способные улавливать микроорганизмы. Фильтрационная установка открытого типа должна быть смонтирована таким образом, чтобы испытуемый образец можно было внести и профильтровать в условиях асептики. После окончания фильтрации мембрану асептически переносят в питательную среду. При использовании закрытой стерильной системы с мембраной, вмонтированной в канистру, после фильтрации питательную среду вносят непосредственно в канистру на мембрану. Фильтры из нитратцеллюлозы используют для водных, масляных и слабых спиртовых растворов, фильтры из ацетатцеллюлозы – для концентрированных спиртовых растворов и кислот. Гидрофобный край фильтра и низкая сорбционная способность обеспечивают эффективную отмывку мембраны и сводят к минимуму адсорбцию препарата, обладающего антимикробным действием.

Для ЛС, не обладающих антимикробным действием, можно использовать фильтры без гидрофобного края, смачивая их перед фильтрацией используемым разбавителем. При обосновании так же возможно исключение процедуры промывания фильтров в испытаниях таких ЛС.

Для контроля условий испытания в качестве отрицательного контроля фильтруют предварительно проверенный на стерильность раствор, например, растворитель, с последующим воспроизведением всех вышеописанных операций.

2.2.1.	Испытание водных растворов ЛС

Определенный объём препарата, стерильно отобранный из всех образцов, перемешивают и асептически переносят на один или несколько предварительно смоченных фильтров. Фильтры асептически снимают с фильтродержателя и помещают в питательные среды, или заливают питательные среды в ёмкости с фильтродержателями. При использовании замкнутой системы канистры заполняют питательными средами в равном объёме. При этом следует избегать аэрации тиогликолевой среды.

2.2.2.	Испытание жидких препаратов, не смешивающихся с водой

Испытание проводят так же, как и для водных растворов ЛС. При испытании вязких жидкостей к общей пробе перед фильтрацией асептически добавляют достаточное количество подходящего стерильного растворителя для увеличения скорости фильтрации.

Если в состав испытуемого образца входит лецитин, масло или консервант, а само ЛС обладает антимикробным действием, для промывания фильтров используют жидкость №2.

2.2.3.	Пробоподготовка и испытание мазей, кремов, растворимых в ИПМ, и растворов в маслах

Мази на жировой основе и эмульсии типа «вода в масле» растворяют в ИПМ, предварительно простерилизованном методом фильтрации (мембрана с диаметром пор 0,22 мкм). Стерильный разбавитель/растворитель и, если необходимо, испытуемый образец непосредственно перед фильтрацией нагревают до температуры не более 44 оС. Фильтруют раствор испытуемого образца в ИПМ и промывают мембрану тремя порциями жидкости №2 по 100 мл каждая. Испытание проводят на питательных средах с добавлением 1 г/л твина-80.

Если в состав испытуемого образца входит вазелин, для промывания мембранных фильтров используют жидкость №3.

Если испытуемый образец представляет собой раствор в масле, фильтр и установка перед применением должны быть тщательно высушены.

2.2.4.	Испытание препаратов в шприц-тюбиках

Содержимое каждого шприц-тюбика переносят в установки для мембранной фильтрации или собирают общую пробу в стерильную ёмкость для последующего переноса на фильтр.

2.2.5.	Испытание твёрдых ЛФ для инъекций (кроме антибиотиков)

Испытуемый образец разводят, как указано в инструкции по применению, и проводят испытание согласно методике, приведённой в разделах 2.2.1. и 2.2.2.

2.2.6.	Испытание стерильных аэрозольных ЛФ

Требуемое количество испытуемого образца в аэрозольной упаковке асептически переносят в стерильную ёмкость нажатием на шток распылительного клапана. Если возможно, удаляют пропеллент путём испарения. Добавляют в ёмкость жидкость № 2 и осторожно перемешивают. Испытание проводят, как указано в разделах 2.2.1. и 2.2.2.

2.2.7. Жидкости, используемые для растворения, разведения ЛС и промывания мембранных фильтров

Для растворения и/или разведения испытуемого образца, а также для промывания фильтров можно использовать подходящую стерильную жидкость, не подавляющую рост микроорганизмов, например:

- вода очищенная;

- натрия хлорида раствор 0,9 %; рН 7,1±0,2.

- жидкость № 1, жидкость № 2, жидкость № 3;

- растворитель, прилагаемый к ЛП;

- изопропилмиристат.

При фильтрации образцов пенициллинов или цефалоспоринов (если необходимо) к жидкости №1 добавляют валидированное количество β-лактамазы, достаточное для инактивации остаточного антимикробного действия антибиотика на фильтре.

- Жидкость № 1: растворяют 1 г ферментативного пептона в 1000 мл воды, фильтруют или центрифугируют для осветления, разливают в ёмкости и стерилизуют; рН 7,1±0,2.

- Жидкость № 2: добавляют 1 мл твина-80 к 1000 мл жидкости № 1, разливают в ёмкости и стерилизуют; рН 7,1±0,2

- Жидкость № 3: растворяют 5 г ферментативного пептона, 3 г мясного экстракта и 10 г твина-80 в 1000 мл воды, разливают во флаконы и стерилизуют; рН 7,1±0,2.

2.3.	Метод прямого посева

Метод прямого посева используют для испытания на стерильность ЛС, не обладающих антимикробным действием, или тех образцов, испытание которых невозможно выполнить методом мембранной фильтрации.

В том случае, если выявлено антимикробное действие в условиях испытания, его нейтрализуют путём добавления подходящих инактиваторов или увеличивая объём питательной среды (п. 1.1). Добавляемый инактиватор в заданной концентрации не должен подавлять рост тест-штаммов. При необходимости инактиватор можно добавлять и в питательную среду.

Испытуемые образцы вносят непосредственно в питательные среды, как правило, в соотношении 1:10. Соотношение количества испытуемого образца и используемой питательной среды должно быть определено при проверке антимикробного действия ЛС, при условии, что объём испытуемого образца не должен превышать 10 % от объёма среды.

Для БЛП, вызывающих помутнение питательной среды (препараты, содержащие сорбент, микробные клетки и др.), когда визуально нельзя определить наличие или отсутствие роста микроорганизмов или возникают сомнения при учёте результатов, посев производят по указанной выше схеме, а на 5-7 сут производят пересев на свежую питательную среду. Все посевы выдерживают при соответствующей температуре до окончания инкубации (14 сут со дня первичного посева).

2.3.1.	Испытание нефильтрующихся жидкостей

Из определенного количества флаконов, ампул и т.д. асептически отбирают объём образца, достаточный для посева на питательные среды в соотношении 1:10. После посева аккуратно перемешивают среду, исключая аэрацию.

2.3.2.	Испытание мазей, кремов и растворов в маслах

Растворы в маслах. Готовят эмульсию препарата в разведении 1:10, помещая в стерильную ёмкость, содержащую соответствующий стерильный разбавитель, стеклянные бусы диаметром 5 – 6 мм, и, при необходимости, определенное количество твина-80.

Посевы растворов в маслах ежедневно аккуратно перемешивают.

Мази и кремы. Тубы (флаконы) перед испытанием дезинфицируют, вскрывают их асептически и первую порцию препарата удаляют, не исследуя.

Мази и кремы, легко эмульгируемые в воде. Готовят разведение ЛС 1:10, помещая образец в стерильную ёмкость с соответствующим стерильным разбавителем (например, натрия хлорида раствором 0,9 % или жидкостью № 1) и стеклянными бусами диаметром 5-6 мм. Смесь нагревают на водяной бане до температуры 40 оС и энергично встряхивают в течение 5-15 мин до получения гомогенной эмульсии, которую высевают в питательные среды.

Мази и кремы, трудно смешиваемые с водой. Готовят разведение испытуемого образца 1:10, помещая в стерильную ёмкость с соответствующим стерильным разбавителем (например, натрия хлорида раствором 0,9 % или жидкостью № 3), твином-80 в количестве 50 % от массы навески и стеклянными бусами диаметром 5-6 мм. Смесь нагревают на водяной бане до температуры 40 оС (в исключительных случаях до температуры 45 оС), энергично встряхивают в течение 5-15 мин (максимально 30 мин), до получения гомогенной эмульсии, которую затем высевают в питательные среды.

2.3.3.	Испытание твёрдых форм

Испытуемый образец в виде порошка переносят в количестве, указанном в Таблице 2, в жидкие питательные среды  тиогликолевую, соево-казеиновую или Сабуро – и осторожно перемешивают. Если в образец добавлен стерильный растворитель, то испытанию на стерильность подвергают полученную суспензию.

2.4.	Условия инкубации посевов

Посевы инкубируют независимо от метода посева не менее 14 сут при температуре (32,5 ± 2,5)оС в жидкой тиогликолевой среде и при температуре (22,5 ± 2,5)оС в жидких соево-казеиновой среде или среде Сабуро.

При испытании БЛП возможно использование только тиогликолевой среды и инкубирование посевов при двух температурных режимах (32,5 ± 2,5)оС и (22,5 ± 2,5)оС.

2.5.	Учёт и интерпретация результатов испытания

Во время инкубации периодически просматривают посевы. Наличие роста микроорганизмов определяют визуально в проходящем свете. по появлению мутности, осадка, хлопьев и других изменений среды. Если испытуемый образец оказывает влияние на прозрачность питательной среды и визуально нельзя определить наличие или отсутствие микробного роста, через 14 сут после начала испытания переносят не менее 1 мл данной среды в ёмкости с аналогичной стерильной средой и инкубируют исходные и повторные посевы еще не менее 4 сут.

Для БЛП, вызывающих изменение питательной среды, пересев на аналогичную питательную среду производят на 5 – 7 сут с последующей инкубацией 14 сут со дня первичного посева.

Испытуемый препарат считают удовлетворяющим требованиям испытания на стерильность, если признаков роста микроорганизмов во всех образцах не обнаружено.

При обнаружении роста микроорганизмов, подтверждённого микроскопическим исследованием, считают, что испытуемый образец не соответствует требованиям испытания на стерильность. В этом случае проводят расследование причин несоответствия.

Результаты испытания на стерильность могут быть признаны недостоверными в случае, если выполняется одно или несколько условий, приведенных ниже:

- получены неудовлетворительные результаты микробиологического контроля окружающей среды (воздушной среды, поверхностей и рук персонала и др.) при проведении испытания на стерильность;

- выявлены ошибки, допущенные в ходе испытания;

- обнаружен рост микроорганизмов в отрицательном контроле (контроль стерильного растворителя/разбавителя, питательной среды и др.);

- ростовые свойства питательной среды неудовлетворительны;

- выявлены ошибки в ходе процесса стерилизации материалов.

Если результаты испытания признаны недостоверными, тест повторяют на том же количестве образцов, что и первоначально; повторное испытание БЛП проводят на удвоенном количестве образцов.

Если в результате повторного испытания не обнаруживают рост микроорганизмов, считают, что исследуемый образец соответствует требованиям испытания на стерильность. Если в результате повторного испытания обнаруживают рост микроорганизмов, считают, что исследуемый образец не соответствует требованиям испытания на стерильность.

Если в ходе расследования доказана правильность выполнения теста на стерильность, считают, что испытуемый образец не соответствует требованиям испытания на стерильность.

3.	Питательные среды

Для испытания на стерильность используют жидкие питательные среды  тиогликолевую, соево-казеиновую или Сабуро. Тиогликолевую среду применяют для выявления аэробных и анаэробных бактерий. Жидкую соево-казеиновую среду  для выявления грибов и аэробных бактерий. Жидкую среду Сабуро используют для выявления грибов.

При испытании на стерильность БЛП не рекомендуется использовать жидкую среду Сабуро.

При испытании на стерильность БЛП, в том числе содержащих ртутные консерванты, допустимо использование только тиогликолевой среды в качестве универсальной для выявления аэробных и анаэробных бактерий и грибов (при условии соответствия её ростовых и нейтрализующих свойств в отношении тест-микроорганизмов в соответствии с Таблицей 3). Инкубацию посевов в этом случае осуществляют при двух температурных режимах.

3.1.	Приготовление питательных сред

Питательные среды готовят в лабораторных условиях, используя сухие питательные среды промышленного производства или отдельные компоненты. Допускается применение питательных сред, готовых к использованию.

Питательные среды стерилизуют, как правило, при температуре 121оС в течение 15 мин.

Тиогликолевая среда

- L-цистина 									- 0,5 г

- Натрия хлорида 								- 2,5 г

- Глюкозы моногидрата							- 5,5 г

- Агара микробиологического (влажность не более 15 %) 	- 0,75 г

- Дрожжевого экстракта (водорастворимого)				- 5,0 г

- Панкреатического гидролизата казеина				- 15,0 г

- Натрия тиогликолята 							- 0,5 г

или кислоты тиогликолевой						- 0,3 г

- Раствора резазурина натрия (1:1000), свежеприготовленного	 - 1,0 мл

- Воды очищенной								- 1000,0 мл

рН после стерилизации 7,1 ± 0,2.

Добавляют в воду очищенную L-цистин, агар микробиологический, натрия хлорид, глюкозу, водорастворимый дрожжевой экстракт и панкреатический гидролизат казеина и нагревают до полного растворения. После этого вносят натрия тиогликолят или тиогликолевую кислоту и, если необходимо, доводят рН среды 1 М раствором натрия гидроксида до необходимого значения. При необходимости фильтруют для получения прозрачной среды. Добавляют раствор резазурина, перемешивают, разливают в ёмкости и стерилизуют.

Жидкая соево-казеиновая среда

- Панкреатического гидролизата казеина 		- 17,0 г

- Папаинового гидролизата соевой муки		- 3,0 г

- Натрия хлорида 						- 5,0 г

- Калия фосфата двузамещенного			- 2,5 г

- Глюкозы 							- 2,5 г

- Воды очищенной 						- 1000,0 мл

рН после стерилизации 7,3 ± 0,2

Компоненты растворяют в воде очищенной (если необходимо  при нагревании). Охлаждают при комнатной температуре и, если необходимо, доводят рН среды 1 М раствором натрия гидроксида до необходимого значения. Фильтруют для получения прозрачной среды, разливают в ёмкости и стерилизуют.

Жидкая среда Сабуро

- Пептона ферментативного 		- 10,0 г

- Глюкозы моногидрата 			- 40,0 г

- Воды очищенной 				- 1000,0 мл

рН после стерилизации 5,6 ± 0,2

Компоненты добавляют в воду очищенную и полностью растворяют при слабом нагревании. Охлаждают до комнатной температуры и доводят рН до требуемого значения. Если необходимо, фильтруют, разливают в ёмкости и стерилизуют.

Допускается замена отдельных компонентов в составе сухих и готовых к применению сред промышленного производства на аналогичные, при условии их соответствия требованиям по ростовым свойствам.

3.2.	Стерильность питательных сред

Каждую партию питательной среды, приготовленной в лабораторных условиях, проверяют на стерильность. После стерилизации не более 5 % ёмкостей от партии помещают в термостат и инкубируют в течение не менее 14 сут в соответствующих условиях. Контроль проводят до испытания ЛС или параллельно с посевом испытуемого образца на стерильность. Рост микроорганизмов должен отсутствовать.

3.3.	Определение ростовых свойств питательных сред

Ростовые свойства питательных сред определяют для каждой серии питательной среды промышленного производства и для каждой партии питательной среды, приготовленной в лабораторных условиях.

Каждый вид микроорганизма в количестве 10-100 КОЕ вносят в отдельную порцию испытуемой среды (в 2 ёмкости). Инкубируют в соответствии с условиями, указанными в Таблице 3. Если в течение необходимого времени инкубации в инокулированных средах визуально отмечают рост микроорганизмов, среду считают пригодной для использования.

3.3.1.	Подготовка тест-штаммов микроорганизмов

Используют тест-штаммы бактерий и грибов из специализированных коллекций, которые должны быть типичными по культурально-морфологическим и биохимическим свойствам.

Число пассажей рабочих культур не должно превышать пяти.

Перед испытанием культуры аэробных бактерий высевают на скошенный соево-казеиновый агар, среду № 1 или другую подходящую плотную питательную среду; культуры грибов С.albicans и А. brasiliensis – на скошенный агар Сабуро (или среду № 2); культуры анаэробов Clostridium novyi и С. sporogenes*  на среды для анаэробных микроорганизмов (например, жидкую тиогликолевую) и инкубируют при соответствующей температуре.

*Возможен высев культуры на среды для аэробов при условии инкубации в анаэростате.

3.3.2.	Приготовление инокулята

Выросшие культуры тест-штаммов бактерий (в том числе, С.sporogenes, выращенную в анаэробных условиях) и С. albicans смывают с поверхности скошенного агара стерильным натрия хлорида раствором 0,9 %. Готовят взвесь каждого тест-штамма, соответствующую 10 ЕД по стандартному образцу мутности.

Таблица 3 – Тест-штаммы микроорганизмов, используемые для определения ростовых свойств питательных сред и проверки антимикробного действия ЛС*

| Питательные среды | Тест-штаммы микроорганизмов | Условия инкубации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура | Время |
| Жидкая тиогликолевая среда | Аэробные бактерии: | (32,5 ± 2,5)оС | 3 сут |
|  | Bacillus subtilis ГКПМ 010011, АТСС 6633, CIP 52.62, NCIMB 8054, NBRC 3134 или Вacillus cereus ГКПМ 010014, ATCC 10702 |  |  |
|  | Staphylococcus aureus ГКПМ 201108, ATCC 6538, CIP 4.83, NCTC 10788, NCIMB 9518, NBRC 13276 |  |  |
|  | Pseudomonas aeruginosa ГКПМ 190155, ATCC 9027, NCIMB 8626, CIP 82.118, NBRC 13275 |  |  |
|  | Alcaligenes faecalis 415** ГКПМ 242484 |  | 2 сут |
|  | Анаэробные бактерии: |  | 3 сут |
|  | Clostridium sporogenes 272 ГКПМ 300524, ATCC 19404, CIP 79.3, NCTC 532, ATCC 11437, NBRC 14293 |  |  |
|  | Clostridium novyi 198** ГКПМ 300205 |  | 2 сут |
|  | Грибы**: | (22,5 ± 2,5)оС | 5 сут |
|  | Candida albicans NCTC 885-653, АТСС 10231, IP 48.72, NCPF 3179, NBRC 1594 |  |  |
| Жидкая соево-казеиновая среда | Аэробные бактерии: | (22,5 ± 2,5)оС | 3 сут |
|  | Bacillus subtilis ГКПМ 010011, АТСС 6633, CIP 52.62, NCIMB 8054, NBRC 3134 или Вacillus cereus ГКПМ 010014, ATCC 10702 |  |  |
|  | Грибы: |  | 5 сут |
|  | Candida albicans NCTC 885-653, АТСС 10231, IP 48.72, NCPF 3179, NBRC 1594 |  |  |
|  | Aspergillus brasiliensis АТСС 9642, АТСС 16404, IP 1431.83, IMI 149007, NBRC 9455 |  |  |
| Жидкая среда Сабуро | Грибы: | (22,5 ± 2,5)оС | 5 сут |
|  | Candida albicans NCTC 885-653, АТСС 10231, IP 48.72, NCPF 3179, NBRC 1594 |  |  |
|  | Aspergillus brasiliensis АТСС 9642, АТСС 16404, IP 1431.83, IMI 149007, NBRC 9455 |  |  |

*могут быть использованы и другие тест-штаммы из различных коллекций, типичные по культурально-морфологическим, тинкториальным и биохимическим свойствам. Набор тест-штаммов может быть увеличен в зависимости от способа применения или состава испытуемого препарата.

**обозначены тест-штаммы для случаев использования тиогликолевой среды в качестве универсальной при испытании БЛП.

Концентрацию клеток В. subtilis, B. cereus, C. albicans, A. brasiliensis доводят до 1х107 КОЕ/мл; S. aureus, P. aeruginosa, C. sporogenes, A. faecalis – до 1х109 КОЕ/мл.

Культуру C.novyi, выращенную на жидкой среде культивирования для анаэробных микроорганизмов (2 пересева), после центрифугирования 3000 об/мин в течение 20 мин разводят стерильной жидкостью следующего состава:

- натрия хлорид			 - 8,5 г,

- кислота тиогликолевая 		 - 0,3 мл,

- вода очищенная 			 - 1000 мл,

рН 7,1±0,2 после стерилизации

Для смыва конидий A. brasiliensis используют стерильный натрия хлорида раствор 0,9 %, содержащий 0,05% твина-80. Количество конидий в 1 мл смыва определяют с помощью камеры Горяева или посевом подходящего разведения на агар Сабуро или среду №2.

Стандартизованные взвеси бактерий и грибов разводят стерильным натрия хлорида раствором 0,9 % последовательными десятикратными разведениями до концентрации 10 - 100 КОЕ/мл для посева в жидкие и полужидкие питательные среды для определения их ростовых свойств.

Для подтверждения полученной концентрации инокуляты бактерий, в том числе, С. sporogenes (при условии инкубации последнего в анаэростате), высевают на соево-казеиновый агар (среду №1 или специализированную среду для клостридий соответственно) по 0,1 мл из взвеси с концентрацией 103 КОЕ/мл, C. novyi – на специальную среду для клостридий. Инокуляты грибов высевают на агар Сабуро (или среду №2).

3.4.	Определение нейтрализующих свойств тиогликолевой среды

При проведении испытаний БЛП, содержащих мертиолят (тиомерсал), для определения нейтрализующих свойств тиогликолевой среды используют тест-штамм Alcaligenes faecalis 415 (подготовка инокулята см п. 3.3.2.) Предварительно перед посевом культуры в каждую ёмкость в середину столбика с тиогликолевой средой вносят по 0,5 мл свежеприготовленного тиомерсала раствора 0,01%.

Тиогликолевую среду признают пригодной по нейтрализующим свойствам, если не позднее 5 сут инкубации посевов при температуре (32,5 ± 2,5) °С визуально обнаруживается рост тест-штамма A. faecalis 415.

3.5.	Хранение питательных сред

Приготовленные в лабораторных условиях питательные среды хранят при температуре от 2 до 25 оС в защищённом от света месте в течение не более 1 мес или в течение иного срока, подтвержденного в ходе валидационных испытаний.

В случае, если при хранении тиогликолевой среды, содержащей резазурин, верхний слой среды (более 1/3 объёма) окрасится в розовый цвет, среду можно регенерировать нагреванием на кипящей водяной бане в течение 10 – 15 мин до исчезновения розовой окраски с последующим быстрым охлаждением. Если окраска не исчезает после нагревания, среду считают непригодной к применению. Регенерацию среды можно проводить только один раз.

Питательные среды промышленного производства, готовые к использованию, хранят в плотно укупоренных ёмкостях при условии сохранения их стерильности и ростовых свойств в течение срока годности.

Сухие питательные среды промышленного производства хранят в соответствии с инструкцией по применению.