Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения текста проекта приказа

Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменений в приказ

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

| № | Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта нормативного правового акта | Позиция федерального органа исполнительной власти – разработчика проекта нормативного правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предложение исключить из перечня оснащения блока кардиореанимации аппарат вспомогательного кровообращения (п. 18 приложения № 13 к Порядку). | Предложение не поддержано. В Минздраве России и Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения не имеется информации о невозможности выполнения медицинскими организациями порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в части п. 18 приложения № 13 к Порядку. |
| 2 | Предложение сохранить либо ультразвуковой аппарат для проведения внутрисосудистых ультразвуковых исследований и измерения резервного кровотока (пункт 1приложения № 20 Порядка) либо аппарат для оптической когерентной томографии (пункт 2 приложения № 20 Порядка). | По информации, представленной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в настоящее время в Российской Федерации многие медицинские организации, имеющие в своем составе региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, не имеют и не могут получить лицензию по профилю сердечно-сосудистая хирургия в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в связи с завышенными требованиями приложения № 20 к Порядку, что приводит к снижению объёмов оказываемой медицинской помощи и ставит под угрозу достижение контрольных показателей, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р. |
| 3 | Предложение сохранить аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосами и электронными системами гарантии безопасности (датчик уровня, датчик воздушных пузырьков, датчики давления) в стандарте оснащения операционной операционного блока медицинской организации, в структуре которой создано кардиохирургическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии (пункт 48 приложения № 28 к Порядку). | Наличие в стандарте оснащения операционной операционного блока медицинской организации, в структуре которой создано кардиохирургическое (сосудистое) отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, аппарата искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосами и электронными системами гарантии безопасности (датчик уровня, датчик воздушных пузырьков, датчики давления) значительно усложняет возможность получения медицинской организацией лицензии в части работ (услуг) по сердечно-сосудистой хирургии, а также последующее соблюдение лицензионных требований, с учетом того, что выполнение подавляющего числа чрескожных коронарных вмешательств (а также вмешательств при пороках сердца, сосудистой патологии) возможно без использования указанного оборудования. |
| 4 | Предложение разработать документ, регламентирующий оказание медицинской помощи в случае возникновения тяжелых осложнений. | Предложение не поддержано. Данный вопрос не является предметом регулирования указанного порядка, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено издание соответствующего нормативно-правового акта. Однако указанные вопросы могут быть раскрыты в рамках клинических рекомендаций (протоколов лечения), утверждаемых медицинскими профессиональными некоммерческими организациями. |

Примечание:

- Федеральный орган исполнительной власти - разработчик проекта нормативного правового акта объединяет поступившие в рамках общественного обсуждения предложения, совпадающие по содержанию и идентичные по смыслу аргументации и обоснованию.

- В случае, если в ходе общественного обсуждения предложения не поступили, федеральный орган исполнительной власти - разработчик проекта нормативного правового акта вместо таблицы размещает информацию об отсутствии предложений в ходе общественных обсуждений.